SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Do rozbiórki

Czterech budynków (budynku stacji obsługi, budynku administracyjno – gospodarczego. Hali obsługi technicznej z częścią magazynową i garażową, hali obsługowo – naprawcze) oraz instalacji zewnętrznych infrastruktury technicznej przy ulicy Wienieckiej i Obwodowej we Włocławku

KATEGORIA OBIEKTU  XVIII

Adres inwestycji:  - działka nr 4/22 (ID 046401_1.0380.4/22) , obręb 0380 Włocławek,

jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek,

- działka nr 4/9 (ID 046401_1.0380.4/9) , obręb 0380 Włocławek,

jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek,

-   działka nr 2/9 (ID 046401_1.0380.2/9) , obręb 0380 Włocławek,

jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek,

-  działka nr 3/5 (ID 046401_1.0380.3/5) , obręb 0380 Włocławek,

jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek,

-  działka nr 3/3 (ID 046401_1.0380.3/3) , obręb 0380 Włocławek,

jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Włocławek,

ul. Wieniecka, Obwodowa , 87-800 Włocławek

Inwestor:                  Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

| Opracowali | Branża | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Maria Ingielewicz | architektoniczna | ABU-IX-8386-5/6/89 Wk |  |
| Maria Ingielewicz | Konstrukcja | ABU-IX-8386-5/6/89 Wk |  |
| Mgr inż. Barbara Targańska | Sanitarna | UA-V-7342-5/7/98 Wk |  |
| Inż. Roman Pietrzak | Elektryczna | UAN-N-V/147/TO/84 |  |

Data: opracowania : 30 maja 2025r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Spis treści

# 1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

# 2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE

# 3. SPRZĘT

# 4. TRANSPORT

# 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania  ogólne

5.1.1. Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane

5.1.2. Roboty spawalnicze

5.1.3. Rozbiórka urządzeń i instalacji

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników

5.2.2 Wywóz gruzu i złomu.

5.2.3. Segregacja odpadów, utylizacja, transport

5.2.4. Zabezpieczenie bezpieczeństwa ludzi i mienia

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 7. OBMIAR ROBÓT

# 8. ODBIÓR ROBÓT

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

# 10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA

10.1. Obowiązujące przepisy

10.2. Inne dokumenty

# 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST - 01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót rozbiórkowych, obiektów Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. przy ulicy Wienieckiej 39, 87 – 800 Włocławek  na działkach nr ewidencyjny 4/22, 4/9, 2/9, 3/5, 3/3 obr. 0380 – Włocławek.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 01) stanowi dokument w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót rozbiórkowych ujętych w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta mgr inż. Arch. Maria Ingielewicz

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST - 01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót rozbiórkowych, obiektów Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. przy ulicy Wienieckiej 39, 87 – 800 Włocławek  na działkach nr ewidencyjny 4/2, 4/9, 2/9, 3/5, 3/3, obr. 0380 – Włocławek.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 01) stanowi dokument w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

## 1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót rozbiórkowych ujętych w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta mgr inż. Arch. Maria Ingielewicz

Roboty rozbiórkowe obejmują obiekty Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. przy ulicy Wienieckiej 39, 87 – 800 Włocławek, czterech budynków wraz z nieczynną infrastrukturą.

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie i w zakresie wskazanym w Decyzji Nr R-16/2025 z dnia 29.05.2025 r. o pozwoleniu na rozbiórkę.

## 1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i książkę obmiarów.

Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w wytycznych wykonania i odbioru robót. Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przepisami BHP i P.poż. oraz poleceniami inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.

### 1.5.1. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie przewidzianym kontraktem przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: a) dokumentację techniczną,

- kopię decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

- dziennik budowy,

- kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki wynikające z zapisów umowy.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  i  zgodne z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez odpowiednią instytucję projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi prawa budowlanego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

### 1.5.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za plac budowy i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan bioz należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

### 1.5.3. Harmonogram robót i finansowania

Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej oraz zapisów umowy. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

# 2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE

Do wykonania zasypów przestrzeni po rozebranej części podziemnej obiektów budowlanych nie należy stosować gruntów organicznych. Rodzaj zasypki – grunt rodzimy (lessy), usypywany warstwami max. 0,2 – 0,3 m z każdorazowym zagęszczeniem warstwy do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów zasypowych Is=0,96-0,98.

# 3. SPRZĘT

Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych proponuje się użyć następującego sprzętu:

- koparka 	wyburzeniowa 	na 	podwoziu 	gąsienicowym 	o 	minimalnym wysięgu 	roboczym umożliwiającym wyburzenie budynku o wysokości 20 m,

- minikoparki wyburzeniowe,

- nożyce hydrauliczne – wyposażenie koparki wyburzeniowej,

- kruszery hydrauliczne - wyposażenie koparki wyburzeniowej,

- samochody transportowe, 4 – osiowe o udźwigu do 26,0 t,

- ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą,

- zestawy spawalnicze (agregaty do cięcia stali wraz z mediami)

- przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych,

- szlifierki elektryczne do cięcia stali,

- młot ręczny typu lekkiego,

- młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu,

- młoty hydrauliczne montowane do koparek,

- rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego,

- drobny sprzęt mechaniczny do wykonywania robót sposobem ręcznym,

- piły mechaniczne,

- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu,

- dźwig o znacznym wysięgniku i udźwigu,

- agregat prądotwórczy,

- kontenery do gromadzenia odpadów na placu budowy,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne.